## Sheet1
三门峡市主城区龙头水水质监测信息公开表
（2024年第二季度）
序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议
1 | 三门峡市第一水厂 | 第一水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 | 微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六 价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：游离氯、二氧化氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
2 | 三门峡市第二水厂 | 第二水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
3 | 三门峡市第三水厂 | 第三水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
4 | 三门峡市第四水厂 | 第四水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
5 | 市总工会 | 第三水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
6 | 市税务局 | 第三水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
7 | 天鹅湖大酒店 | 第三水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
8 | 金领时代 | 第三水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
9 | 市二中 | 第二水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
10 | 老年护理院 | 第二水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
11 | 金盾北区 | 第二水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
12 | 迎宾花园 | 第三水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
13 | 铂景湾 | 第三水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
14 | 公园玖号 | 第二水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
15 | 市公路局 | 第三水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
16 | 中原世纪苑社卫生服务站 | 第三水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
17 | 市信访局 | 第一水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
18 | 市公交公司 | 第一水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
19 | 妇科医院 | 第一水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
20 | 陕县高中 | 第二水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
21 | 市一中 | 第二水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
22 | 湖滨区疾控中心 | 第二水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
23 | 中裕燃气 | 第四水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
24 | 同德嘉苑 | 第四水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
25 | 市实验中学 | 第三水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
26 | 市中心血站 | 第四水厂 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
27 | 城乡一体化示范区-联合水务 | 联合水务 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
28 | 城乡一体化示范区-高新一中 | 联合水务 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
29 | 城乡一体化示范区-馨汇小学 | 联合水务 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
30 | 城乡一体化示范区-常青藤幼儿园 | 联合水务 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
31 | 城乡一体化示范区-社会管理学院 | 联合水务 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
32 | 城乡一体化示范区-职业技术学院 | 联合水务 | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
33 | 供电公司 | 供电公司（第三水厂） | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
34 | 建业联盟新城 | 小区物业（第二水厂) | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
35 | 黄河医院 | 后勤科（第二水厂） | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
36 | 博丰明钻 | 小区物业(第四水厂) | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
37 | 天鹅城国际酒店 | 人事科(第三水厂) | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
38 | 华阳小区 | 小区物业(第三水厂) | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
39 | 建业森林半岛 | 小区物业(第二水厂) | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
40 | 工行小区 | 小区物业(第二水厂) | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
41 | 合鑫物业 | 小区物业(第四水厂) | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
42 | 宝莱家苑 | 小区物业(第四水厂) | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
43 | 秀庭紫悦府 | 小区物业(第四水厂) | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
44 | 湖滨大厦 | 物业(第四水厂) | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
45 | 紫金国际 | 物业(第四水厂) | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
46 | 万达广场 | 物业(第二水厂) | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
47 | 盛元第壹城 | 小区物业(第二水厂) | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
48 | 建业壹号城邦 | 小区物业(第二水厂) | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
49 | 海联大酒店 | 后勤(第三水厂) | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
50 | 天鹅湖印象 | 小区物业(第四水厂) | 三门峡市疾控中心 | 2024.5.8 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用